## SO01
Název objektu: |  | Společenské centrum RnK, ZUŠ , Stavební úpravy 1.PP Hygienické zařízení a šatny
Město Rychnov nad Kněžnou,Havlíčkova 136,51601
Název dílu: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby , tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality . Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Rekapitulace :
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč - dodávka | Celková cena v Kč - dodávka | Jednotková cena v Kč - montáž | Celková cena v Kč - montáž | Celková cena v Kč -dod.+mont.
Dodávka
ROZVÁDĚČE - VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST
2 |  | Rozvodnice RS 1 | 1 | ks
Dodávka celkem
Montážní materiál a práce
1 |  | Montáž rozvodnice | 1 | ks
KRABICE + úložný materiál
1 |  | Krabice odbočná do sarokartonu | 5 | ks
2 |  | Krabice přístrojová do sarokartonu | 5 | ks
3 |  | Krabice přítrojová do omítky | 4 | ks
4 |  | Krabice odbočná do omítky | 5 | ks
5 |  | Drátěný žlab 50 x 60 mm | 40 | m
KABELY A VODIČE - VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU
1 |  | CYKY 3Jx1,5 | 300 | m
2 |  | CYKY 3Ax1,5 | 50 | m
3 |  | CYKY 2Ax1,5 | 200 | m
3 |  | CY 6žz | 15 | m
4 |  | CY 4žz | 20 | m
SVORKY A SVORKOVNICE
1 |  | Svorky WAGO 3x2,5; 2x2,5 | 40 | ks
ZÁSUVKY A SPÍNAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ
1 |  | Spínač 230V, 10A, řazení 1, | 9 | ks
2 |  | Spínač 230V, 10A, řazení 5, | 1 | ks
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ
|  | "A" Spa 70011 PAN LED 38W, 600X600,4000K | 11 | ks
|  | "C" A44-10160CM LUNAKO LED ROUUND IP54 | 19 | ks
|  | "N1" ,1hod PIKTOGRAM | 5 | ks
HZS
1 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 3 | hod
2 |  | Příprava ke komplexní zkoušce | 1 | hod
3 |  | Funkční odzkoušení zařízení | 1 | hod
4 |  | Zaučení obsluhy | 1 | hod
5 |  | Výchozí revize | 16 | hod
6 |  | Podružný materiál
7 |  | Zednické přípomoci | 40 | hod
8 |  | sekání (frézování drážek) 2,5cm x 3cm | 30 | m
9 |  | sekání (frézování drážek) 2cm x 2cm | 30 | m
10 |  | úklid suti | 5 | hod
11 |  | odvoz suti | 15 | km
Montážní materiál a práce - celkem