## SO01
Název objektu: |  | Společenské centrum RnK, ZUŠ , Stavební úpravy 1.PP Chodba
Město Rychnov nad Kněžnou,Havlíčkova 136,51601
Název dílu: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby , tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality . Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Rekapitulace :
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč - dodávka | Celková cena v Kč - dodávka | Jednotková cena v Kč - montáž | Celková cena v Kč - montáž | Celková cena v Kč -dod.+mont.
Montážní materiál a práce
KRABICE + úložný materiál
1 |  | Krabice přítrojová do omítky | 17 | ks
2 |  | Krabice odbočná do omítky | 20 | ks
KABELY A VODIČE - VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU
1 |  | CYKY 3Jx2,5 | 50 | m
2 |  | CYKY 3Jx1,5 | 100 | m
3 |  | CYKY 2Ax1,5 | 150 | m
SVORKY A SVORKOVNICE
1 |  | Svorky WAGO 3x2,5; 2x2,5 | 10 | ks
ZÁSUVKY A SPÍNAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ
1 |  | Tlačítko 230V, 10A, | 12 | ks
2 |  | zásuvka 230V/16A | 5 | ks
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ
|  | "C" SpA 170sd3 fuzione 3 170 sd 3000 k CR190 dif | 12 | ks
|  | "N1" ,1hod PIKTOGRAM | 4 | ks
HZS
1 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 3 | hod
2 |  | Příprava ke komplexní zkoušce | 1 | hod
3 |  | Funkční odzkoušení zařízení | 1 | hod
4 |  | Zaučení obsluhy | 1 | hod
5 |  | Výchozí revize | 2 | hod
6 |  | Podružný materiál
7 |  | Zednické přípomoci | 5 | hod
8 |  | sekání (frézování drážek) 2,5cm x 3cm | 50 | m
9 |  | sekání (frézování drážek) 2cm x 2cm | 50 | m
10 |  | úklid suti | 3 | hod
11 |  | odvoz suti | 15 | km
|  | Montážní materiál a práce - celkem | [6 empty] | 0