## List1
Cenová rekapitulace
Oprava střešního pláště společenského centra Rychnov n. Kněžnou
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
|  |  |  | montáž |  |  | nosný mat.
| Bleskosvod objekt „A“ |  |  | 0 |  |  | 0
| Součet |  |  | 0 |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| PPV | % | 6 | 0 | 0
| Nosný materiál | [5 empty] | 0
| Podružný materiál | % | 3 | 0 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize | hod | 25 | 0 | 0 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0 |  | 0
| ZRN celkem bez DPH | [5 empty] | 0
č.pol | Název materiálu | jedn. | množství | montáž |  | nosný materiál
| Rozpočet |  |  | 21-M |  | SPCM
Oprava střešního pláštěv společenského centra Rychnov n. Kněžnou 1. etapa
Zařízení silnoproudé elektrotechniky – hromosvody
Bleskosvod obj. „A“ 1.etapa
1 | Demontáž stávajícího jímacího vedení na obj. „A“ | hod | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fezn pásek 30x4mm2 | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALMgSi drát 8mm jímací | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Svorka SR3 N-drát -páska pro uchyc. pásku na PV 21c | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fezn drát 10mm pro uchyc SR3-N na PV21c | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Svorka křížová SK-N | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Svorka univerzální SU- N | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Svorka připojovací SP-N | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Svorka spojovací SS-N | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Svorka ST UNI na VZT hlavice vč. úpravy | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nerez svitek ZS16, 10m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Svorka na potrubí ST-N | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Podpěra vedení PV21c | ks | 615 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Silikon. lepidlo TYTAN | tuba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tvarování pom. jímače | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0