## Titulní list rozpočtu
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Zakázka číslo: |  |  | 26/19
|  | Název: |  |  | Úprava příjezdu k objektu ZŠ U zimního stadionu, Rychnov nad Kněžnou
D.1.4 - Elektroinstalace
ROZPOČET
| Investor: |  | Město Rychnov nad Kněžnou,
Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou
| vypracoval: |  | Lukáš Jirásek
| e-mail: |  | jirasek@sollertia.cz
| dne: |  | 18.10.2019
Rozpočet dle projektové dokumentace DUR+DSP+DPS z 7.2019
Výkresová dokumentace :
|  |  | D.1.4.2 |  | Situace
|  |  | D.1.4.3 |  | Schéma
|  |  | D.1.4.4 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče
Ceníkové položky dle montážních ceníků PSV (800-741), 21-M a 46-M, cenová úroveň 2019
Materiály cenová úroveň 10.2019

## Rekapitulace
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768
Rekapitulace
Kap. | Popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích | 13045.1
2. | 800-741 - Elektroinstalace - silnoproud | 15385.5
3. | MATERIÁLY (včetně prořezu) | 145982.655
| CELKEM URN | 174413.255
B. | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
4. | Ostatní a vedlejší náklady | 17500
| CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | 17500
Σ | REKAPITULACE CELKEM | 191913.255

## Položky všech ceníků
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru | 1370 | 0,03 | km | 41.1
2 | 460070163 | jáma pro základ venkovního rozvaděče, vč. odstranění krytu a podkladu komunikace, tř.3 | 461 | 1,00 | ks | 461
3 | 460080014 | betonový základ do rostlé zeminy bez bednění, tř. C 16/20 | 2690 | 0,50 | m3 | 1345
4 | 460150153 | hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | 232 | 20,00 | m | 4640
5 | 460150283 | hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 | 474 | 5,00 | m | 2370
17+17+11+21
6 | 460490012 | krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm | 12 | 25,00 | m | 300
7 | 460520172 | montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy | 36.6 | 50,00 | m | 1830
25+25
8 | 460560153 | zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 | 63.3 | 20,00 | m | 1266
9 | 460560283 | zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 | 129 | 5,00 | m | 645
17+17+11+21
10 | 460600023 | vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | 102 | 1,00 | m3 | 102
11 | 460600031 | příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | 22.5 | 1,00 | m3 | 22.5
12 | 460600031 | příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | 22.5 | 1,00 | m3 | 22.5
|  | Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích celkem: |  |  |  | 13045.1
800-741 - Elektroinstalace - silnoproud
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 741110511 | montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | 69.7 | 15,00 | m | 1045.5
2 | 741122122 | montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) | 42.2 | 50,00 | m | 2110
3 | 741122211 | montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) | 19.8 | 20,00 | m | 396
4 | 741130001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 20.5 | 18,00 | ks | 369
5 | 741210001 | montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | 231 | 1,00 | ks | 231
6 | 741321003 | montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | 177 | 1,00 | ks | 177
7 | 741322011 | montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA | 257 | 1,00 | ks | 257
8 | 741810002 | celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | 10800 | 1,00 | ks | 10800
|  | Elektroinstalace - silnoproud celkem: |  |  |  | 15385.5
Ostatní a vedlejší náklady
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00001 | úprava stávajícího rozvaděče R | 1000 | 1,00 | ks | 1000
2 | 00002 | montáž výsuvného sloupku | 1500 | 2,00 | ks | 3000
3 | 00003 | náklady na dopravu | 2000 | 1,00 | ks | 2000
4 | 00004 | zařízení staveniště | 1000 | 1,00 | ks | 1000
5 | 00005 | koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby | 1000 | 1,00 | ks | 1000
6 | 00006 | komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu | 1000 | 1,00 | ks | 1000
7 | 00007 | úklid pracoviště | 500 | 1,00 | ks | 500
8 | 00008 | vyhotovení dokumentace elektroinstalace skutečného provedení stavby | 8000 | 1,00 | ks | 8000
|  | Ostatní a vedlejší náklady celkem: |  |  |  | 17500
Materiály
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00282 | lišta el.instalační vkládací s víčkem 24x22mm | 31.28 | 25 | m | 782
2 | 00291 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/0,03-A | 1400 | 1 | ks | 1400
3 | 00295 | kombinovaná přepěťová ochrana, T1+T2, 3-pól, 12.5 kA (10/350), 30 kA (8/20) | 3000 | 1 | ks | 3000
4 | 02918 | CYKY-J 3x2.5mm2 | 20.98 | 70 | m | 1468.6
50+20
5 | 35001 | chránič řídící jednotky, RAL7016 - dle dodavatele výsuvných sloupků | 10000 | 1 | ks | 10000
6 | 35002 | elektromechanický výsuvný sloupek, výška 800mm, včetně řídící jednotky | 64200 | 2 | ks | 128400
7 | 90001 | fólie z polyetylenu šíře 220mm | 3.5 | 25 | m | 87.5
8 | 90020 | chránička ohebná korugovaná HDPE40 | 13.86 | 50 | m | 693
25+25
|  | Materiály celkem: |  |  |  | 145831.1
|  | Prořez | 3031.1 | 5 | % | 151.555
|  | Materiály, vč. prořezu celkem: |  |  |  | 145982.655