## Titulní list rozpočtu
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Zakázka číslo: |  |  | 26/19
|  | Název: |  |  | Úprava příjezdu k objektu ZŠ U zimního stadionu, Rychnov nad Kněžnou
D.1.4 - Elektroinstalace
SOUPIS PRACÍ
| Investor: |  | Město Rychnov nad Kněžnou,
Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou
| vypracoval: |  | Lukáš Jirásek
| e-mail: |  | jirasek@sollertia.cz
| dne: |  | 18.10.2019
Soupis prací dle projektové dokumentace DUR+DSP+DPS z 7.2019
Výkresová dokumentace :
|  |  | D.1.4.2 |  | Situace
|  |  | D.1.4.3 |  | Schéma
|  |  | D.1.4.4 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče

## Rekapitulace
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768
Rekapitulace
Kap. | Popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích | 0
2. | 800-741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0
3. | MATERIÁLY (včetně prořezu) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
4. | Ostatní a vedlejší náklady | 0
| CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | 0
Σ | REKAPITULACE CELKEM | 0

## Položky všech ceníků
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru |  | 0,03 | km | 0
2 | 460070163 | jáma pro základ venkovního rozvaděče, vč. odstranění krytu a podkladu komunikace, tř.3 |  | 1,00 | ks | 0
3 | 460080014 | betonový základ do rostlé zeminy bez bednění, tř. C 16/20 |  | 0,50 | m3 | 0
4 | 460150153 | hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 |  | 20,00 | m | 0
5 | 460150283 | hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 |  | 5,00 | m | 0
17+17+11+21
6 | 460490012 | krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm |  | 25,00 | m | 0
7 | 460520172 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy |  | 50,00 | m | 0
25+25
8 | 460560153 | zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 |  | 20,00 | m | 0
9 | 460560283 | zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 |  | 5,00 | m | 0
17+17+11+21
10 | 460600023 | vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m |  | 1,00 | m3 | 0
11 | 460600031 | příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m |  | 1,00 | m3 | 0
12 | 460600031 | příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m |  | 1,00 | m3 | 0
|  | Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích celkem: |  |  |  | 0
800-741 - Elektroinstalace - silnoproud
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 741110511 | montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem |  | 15,00 | m | 0
2 | 741122122 | montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) |  | 50,00 | m | 0
3 | 741122211 | montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) |  | 20,00 | m | 0
4 | 741130001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 18,00 | ks | 0
5 | 741210001 | montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg |  | 1,00 | ks | 0
6 | 741321003 | montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni |  | 1,00 | ks | 0
7 | 741322011 | montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA |  | 1,00 | ks | 0
8 | 741810002 | celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč |  | 1,00 | ks | 0
|  | Elektroinstalace - silnoproud celkem: |  |  |  | 0
Ostatní a vedlejší náklady
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00001 | úprava stávajícího rozvaděče R |  | 1,00 | ks | 0
2 | 00002 | montáž výsuvného sloupku |  | 2,00 | ks | 0
3 | 00003 | náklady na dopravu |  | 1,00 | ks | 0
4 | 00004 | zařízení staveniště |  | 1,00 | ks | 0
5 | 00005 | koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby |  | 1,00 | ks | 0
6 | 00006 | komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu |  | 1,00 | ks | 0
7 | 00007 | úklid pracoviště |  | 1,00 | ks | 0
8 | 00008 | vyhotovení dokumentace elektroinstalace skutečného provedení stavby |  | 1,00 | ks | 0
|  | Ostatní a vedlejší náklady celkem: |  |  |  | 0
Materiály
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00282 | lišta el.instalační vkládací s víčkem 24x22mm |  | 25 | m | 0
2 | 00291 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/0,03-A |  | 1 | ks | 0
3 | 00295 | kombinovaná přepěťová ochrana, T1+T2, 3-pól, 12.5 kA (10/350), 30 kA (8/20) |  | 1 | ks | 0
4 | 02918 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 70 | m | 0
50+20
5 | 35001 | chránič řídící jednotky, RAL7016 - dle dodavatele výsuvných sloupků |  | 1 | ks | 0
6 | 35002 | elektromechanický výsuvný sloupek, výška 800mm, včetně řídící jednotky |  | 2 | ks | 0
7 | 90001 | fólie z polyetylenu šíře 220mm |  | 25 | m | 0
8 | 90020 | chránička ohebná korugovaná HDPE40 |  | 50 | m | 0
25+25
|  | Materiály celkem: |  |  |  | 0
|  | Prořez | 0 | 5 | % | 0
|  | Materiály, vč. prořezu celkem: |  |  |  | 0